中山大学附属第一医院广西医院消毒供应中心除湿机（1）参数需求、商务需求

一、除湿机（1）参数

- 除湿量:≥12kg/h

- 额定电流:≥7.5A

- 额定电压:380V 3N~

- 额定频率:50Hz

- 额定功率:≥4200W

- 最大功率:≥4600W

- 风量:≥3000m*/h

- 冷媒:R22

- 适用温度:5℃-38℃

- 机身尺寸:≤680*500*1710mm

- 具备高低压保护、防冻结保护、电流过载保护、断电记忆保护、压缩机三分钟延时保护

- 定时功能可设置定时开机，无须人员值守

- 双显功能：采用精密电脑智能控制显示屏

- 舒适模式：一键开启舒适除湿模式

- 干燥模式：一键开始干燥除湿模式

- 自定义湿控：湿度 10%-90%可调

- 自动除湿：湿度达到设定值，设备会自动停止工作，环境湿度高于设定值，自动启动，降低用电能耗

- 此项目为交钥匙工程，项目安装过程中产生的人工费、材料费、排水用电安装费、每台设备放置处需要的电源及排水点等由成交方负责

三、商务条款：

- 报价已包含设备运输、安装、税金等全部费用，医院方不再另行支付其他费用。

- 为确保货品原厂原装,质量得到保证，在报价时需要提交货品厂家针对本项目的授权书、产品授权书，否则响应文件作无效处理。

- 交付使用时间：公告结束后25日内签订合同，签订合同后10个工作日内全部完成供货。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。

- 成交供应商在双方签订合同前2个工作日内应向医院方缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待履行完本项目的质保义务后无息返还。

- 质保期：≥3年，原厂质保。

- 交货地点：医院方指定地点。

- 验收时，成交供应商保证向医院方提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

- 验收不合格的项目，医院方依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，医院方有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,医院方将及时报告本级财政部门处理。

- 付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向医院方开具合同款的发票，医院方收到发票后一次性支付全部货款。

- 成交供应商在成交后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，医院方有权解除合同并追究违约责任，医院方将报告本级财政部门处理。