## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻喉头颈外科病房家具需求及报价表
序号 | 名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 控制价合计（元） | 报价单价（元） | 合计（元） | 材质描述
1 | 折叠陪护沙发 |  | 沙发尺寸：约1520*870*900 床尺寸：约1920*1400*430 | 3 | 张 | 4650 | 13950 |  |  | 1、面料：选用优质西皮，皮革符合QB/T 5067-2017家具用聚氯乙烯人造革、QB/T 4873-2015人造革合成革试验方法 实验室光源曝露法、GB/T21196.2-2007纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损的测定、QB/T 2714-2018皮革 物理和机械试验耐折牢度的测定、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 20285-2006材料产烟毒性危险分级，皮革耐光性（变褪色）≥4级、燃烧性能等级B₁级、烟气毒性等级达到准安全一级ZA₁；（需提供投标人2023年1月1日以来具有CMA或CNAS标识的皮革抽样检测报告）； 2、海棉：采用高密度海棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准； 3、框架、脚：采用优质进口橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，橡木依据《GB/T 1927.9-2021无疵小试样木材物理力学性质试验方法第9部分：抗弯强度测定》标准，木材抗弯强度(试样含水率为12%时)实测值≥120.0Mpa（需提供投标人2022年1月1日以来具有CMA或CNAS标识的橡木抽样检测报告）； 4、五金配件：采用优质五金配件、PU防滑轮。
2 | 茶几 |  | φ600*H530 | 3 | 张 | 1050 | 3150 |  |  | 1、台面：为天然原料经过特殊工艺，超过15000吨以上压机压制，结合先进的生产技术，经过1200℃以上高温烧制，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的岩板，厚度≥11mm，耐刮耐磨，不生锈，耐高温，方便清洁消毒。 2、底座：基材采用E1级实木多层板，面贴水曲柳树皮。具有防潮、耐磨性能强，表面平滑光洁、容易维护清洗。实木多层板符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
3 | 实木床 |  | 约1530*2010*930 | 1 | 张 | 4200 | 4200 |  |  | 1、框架：床头、床边、床尾均采用白蜡木，稳重大方，打磨光滑后经过采用水性油漆五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用 ；白蜡木需满足： GB/T1927.9-2021无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定检测标准，其中木材抗弯强度：试样含水率为12%时实测值为125Mpa。水性漆依据HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准，乙二醇醚及其酯类的总量（水性涂料）未检出。 2、皮革：采用优质超纤皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好；皮革符合QB/T 5067-2017家具用聚氯乙烯人造革、QB/T 4873-2015人造革合成革试验方法 实验室光源曝露法、GB/T21196.2-2007纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损的测定、QB/T 2714-2018皮革 物理和机械试验耐折牢度的测定、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 20285-2006材料产烟毒性危险分级； 3、床板：采用优质实木松木，承重性好，牢固耐用。
4 | 定制床头柜 |  | 约600*500*800 | 1 | 个 | 800 | 800 |  |  | 1、基材：采用厚度≥18MM的采用E1级实木多层板，具有防水、防潮。实木多层板符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、面材：采用优质三聚氰胺板，具有防水、防潮、耐磨性能强；表面平滑光洁，容易维护清洗； 3、五金配件：采用优质五金配件、配液压支撑杆、优质门铰、拉手、PU防滑轮（带锁）、孔穿线盒。
5 | 床垫 |  | 约1500*2000*230 | 1 | 张 | 2000 | 2000 |  |  | 1、床网：精钢大芯弹簧； 2、海棉：硬质棉1片； 3、垫料：1cm天然乳胶与2cm环保棕； 4、面料：冰丝布料 2公20#+1000#； 5、底部：透气3D 2000#PP棉； 6、侧边：灰色针织布 2分20# 7、辅料：封边棉、织带、PE内袋、牛皮纸等。 8、备注：软硬度适中。
汇总：（大写） 贰万肆仟壹佰元整 | [6 empty] | 24100
备注： 1.供应商报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。 2.本项目成交供应商需缴纳履约保证金，履约保证金金额:按合同金额的5%(如成交供应商为中小微企业，按2%)。 注:在签订合同之前，成交供应商需把履约保证金足额交到医院方指定账户，履约保证金自项目验收合格后，待成交供应商履行完合同义务且无违约情况下，由成交供应商提出书面申请后，医院方无息退还。本合同履行过程中，成交供应商存在违约的，医院方有权从履约保证金中先行扣除按本合同约定成交供应商应付款项不足部分由成交供应商另行支付，医院方直接从履约保证金中扣除按本合同约定成交供应商应付款项的，成交供应商应于接到医院方补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。