## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院公共实验室家具需求报价表
一、参考品牌： 1.钢板等于或优于：宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等同质量品牌； 2.塑粉等于或优于：杜邦、阿克苏、PPG等同质量品牌； 3.五金等于或优于：海蒂诗、海福乐、DTC等同质量品牌； 4.人造板等于或优于：威盛亚、富美家、大亚等同质量品牌（或者提供甲醛检测报告，甲醛释放量低于0.4mg/L）； 5.理化板等于或优于：威盛亚、富美家、可丽耐等同质量品牌。 二、带“▲”的条款为实质性要求，如不满足则按无效响应处理。
序号 | 使用区域 | 项号 | 产品图片 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 控制 单价（元） | 控制 合价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 材质说明
1 | 老师办公室 | 1 |  | 订做柜 | 600L*250D*755Hmm | 个 | 1 | 600 | 600 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、▲封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、▲热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、▲连接件采用三合一连接件，连接件符合《GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法》、《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧 焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能、力学性能检测合格；通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。
2 | 职工办公室 | 1 |  | 订做办公桌 | 1600L*1600D*760Hmm | 张 | 1 | 3650 | 3650 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、需按彩图款式供货，色板待选。
|  | 2 |  | 订做文件柜 | 800L*400D*2000Hmm | 组 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、▲封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、▲热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、▲连接件采用三合一连接件，连接件符合《GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法》、《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧 焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能、力学性能检测合格；通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。
|  | 3 |  | 折叠椅 | 常规 | 张 | 2 | 400 | 800 |  |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5mm厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防绣，2条钢丝保护增加拉力，坚固耐用。 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为尼龙材质带逍遥功能。 3.扶手采用PP材质，前后活动功能，螺丝加固。 4.座包高密度定型阻燃海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可整体折叠，多张排列节省空间。 5.脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨。 6、需按彩图款式供货。
|  | 4 |  | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 1、头枕：外框采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质，使用进口透气网布，弹性优良，靠感舒适。 2、▲分体式背部设计，两段分离式椅背；腰托可独立三档升降调节；弹性腰托支撑。 3、▲坐垫：高弹弹簧包坐垫。独立弹簧包软弹坐垫，软弹不塌陷，坐垫内有20个独立弹簧，1.8mm加粗弹簧线径，3层柔软海绵结构。 4、扶手：2D升降扶手。 5、▲底盘：四挡倾仰锁定底盘，底盘自带3.0mm防爆钢板，对人身安全起到有效防护作用。▲转椅底盘：符合 QB/T 5619-2021 转椅底盘、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。底盘安装点平面度≤1.0mm、金属件外观（喷涂件）合格、安全性要求合格、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。 （现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“转椅底盘”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪） 6、气压棒：采用优质钢材，安全可靠。外观电镀处理。上下升降行程达80mm,360度灵敏旋转。 ▲气压棒：符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。 力特性合格、伸展速度70～150mm/s、密封性能合格、耐高低温性能合格、安全性-循环寿命 合格、强度性能-抗压强度 合格、强度性能-侧拉强度 合格、强度性能-抗拉强度 合格、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“气压棒”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪） 9、脚轮：直径60mm,采用PA（尼龙）材质。耐磨、静音，滑动旋转灵敏度高。 10、▲办公椅符合QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅标准要求。软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥35％软质聚氨酯泡沫塑料75％压缩永久变形≤10%、纺织面料干摩擦色牢度≥3级、金属件涂层耐盐雾合格 金属件涂层附着力合格、力学性能（稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落）合格、甲醛释放量≤0.120mg/m²h、TVOC≤0.5mg/m²h、安全性（基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命）合格。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“办公椅”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 11、需按彩图款式供货。
3 | 常温试剂/耗材库 | 1 |  | 订做货架 | 1900L*500D*1800Hmm | 组 | 1 | 1850 | 1850 |  |  | 1、框架采用裸板≥1.2mm厚冷轧钢板,隔板裸板≥0.8mm厚。表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫；▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格、弯曲试验合格、表面质量合格、表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 2、需按彩图款式供货。
4 | 细胞实验室 | 1 |  | 移动矮柜 | 370L*300D*1200Hmm | 组 | 1 | 260 | 260 |  |  | 采用加厚PVC防水板制作，表面结硬皮，光滑平整，整板硬度好；防水、防潮、防虫且环保。
|  | 2 |  | 订做柜 | 500L*300D*1000Hmm | 个 | 1 | 870 | 870 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、▲封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、▲热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、▲连接件采用三合一连接件，连接件符合《GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法》、《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧 焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能、力学性能检测合格；通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。 。
|  | 3 |  | 订做柜 | 700L*550D*860Hmm | 个 | 1 | 920 | 920
5 | 综合实验室 | 1 |  | 订做实验边台1 | 1300L*600D*850Hmm | 套 | 5 | 3650 | 18250 |  |  | 1、箱体：裸板0.8mm厚优质品牌（见本表头参考品牌）冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的优质品牌（见本表头参考品牌）粉末塑粉；▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格、弯曲试验合格、表面质量合格、表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 2、台面板：采用黑色≥12.7mm优质品牌（见本表头参考品牌）实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。 3、门板：单层门板。 4、优质品牌（见本表头参考品牌）五金配件：优质16寸三节走珠导轨，优质铰链、优质三合一连接件。▲导轨：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T 4767-2014 家具用钢构件、QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。垂直向下静载荷（过载）合格、水平侧向静载荷（过载）合格、猛关或猛开（过载）合格、操作力合格、抽屉导轨组件底部变形合格、耐久性合格、垂直向下静载荷合格、拉出安全性合格、下沉量合格、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“导轨”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 5、拉手：钢制暗拉手。 6、需按彩图款式供货，插座位置按实际需求安装，侧面按实际开孔放置墙边网线。
|  | 2 |  | 订做实验台2 | 1000L*650D*1900Hmm | 张 | 1 | 4200 | 4200
|  | 3 |  | 订做十二门柜 | 900L*450D*1900Hmm | 组 | 3 | 2800 | 8400 |  |  | 1、采用裸板0.8mm厚优质品牌（见本表头参考品牌）冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的优质品牌（见本表头参考品牌）粉末塑粉；▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格、弯曲试验合格、表面质量合格、表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 2、需按彩图款式供货，规格需与原有柜子一致。
6 | 微生物实验室 | 1 |  | 订做柜 | 2320L*190D*800Hmm | 组 | 1 | 1150 | 1150 |  |  | 采用裸板0.8mm厚优质品牌（见本表头参考品牌）冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的优质品牌（见本表头参考品牌）粉末塑粉；▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格、弯曲试验合格、表面质量合格、表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。
|  | 2 |  | 订做柜 | 1200L*500D*850Hmm | 组 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、▲封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、▲热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、▲连接件采用三合一连接件，连接件符合《GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法》、《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧 焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能、力学性能检测合格；通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。
|  | 3 |  | 订做实验边台3 | 230L*750D*850Hmm | 张 | 1 | 2280 | 2280 |  |  | 1、箱体：裸板0.8mm厚优质品牌（见本表头参考品牌）冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的优质品牌（见本表头参考品牌）粉末塑粉；▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格、弯曲试验合格、表面质量合格、表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 2、台面板：采用黑色≥12.7mm优质品牌（见本表头参考品牌）实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。 3、门板：单层门板。 4、优质品牌（见本表头参考品牌）五金配件：优质16寸三节走珠导轨，优质铰链、优质三合一连接件。▲导轨：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T 4767-2014 家具用钢构件、QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准要求。垂直向下静载荷（过载）合格、水平侧向静载荷（过载）合格、猛关或猛开（过载）合格、操作力合格、抽屉导轨组件底部变形合格、耐久性合格、垂直向下静载荷合格、拉出安全性合格、下沉量合格、通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。（现场响应时提供或承诺可按医院要求提供由有资质的第三方检验机构出具的“导轨”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 5、拉手：钢制暗拉手。 6、需按彩图款式供货、颜色供货，多配四个优质品牌的十孔实验室专用插座，带防水盖。
7 | 消洗间 | 1 |  | 订做柜 | 750L*600D*870Hmm | 个 | 1 | 920 | 920 |  |  | 1、▲实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 2、▲封边条：采用PVC封边条。封边条符合《 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》检测标准，塑料封边条外观未见缺陷，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等均检测合格，封边条甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯不得检出，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出。 3、▲热熔胶：采用优质环保热熔胶，热熔胶符合《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂检测标准》，苯不得检出，甲苯+乙苯+二甲苯不得检出，卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤5g/L。 4、▲连接件采用三合一连接件，连接件符合《GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法》、《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧 焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能、力学性能检测合格；通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。 。
8 | 接待区域 | 1 |  | 休闲桌椅 | 桌：800L*800D*750Hmm | 套 | 2 | 6800 | 13600 |  |  | 1、饰面：采用医用级PU皮，可使用消毒液进行擦拭消毒，符合QB/T 4045-2010标准，甲醛≤75mg，可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬六价、钴、铜、镍、汞）含量合格，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤30mg，五氯苯酚≤0.5mg，色牢度（沾色）（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）≥4级。 2、基材采用优质白蜡木，经过防霉、防腐、防变色处理，木质结构均匀，易加工着色，含水率8～15％；木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L。表面均采用传统油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆，两底三面漆。 3、配置：4张椅子+1张桌子=1套。 4、面料采用两种颜色。 5、需按彩图款式供货，面料颜色待选。
9 | 接待区域 | 2 |  | 转角书架 | 450L*450D*1650Hmm | 个 | 1 | 1680 | 1680 |  |  | 1、框架采用8mm厚优质实芯不锈钢条，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑，易消毒永不生锈。 2、采用优质白蜡木，经过防霉、防腐、防变色处理，木质结构均匀，易加工着色，含水率8～15％；木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L。表面均采用传统油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆，两底三面漆。 3、按彩图款式供货，配六个PVC防水板制作的小柜子（手套箱、口罩箱、鞋套箱，300L*100D*200Hmm）。
合价（元） | [8 empty] | 66130
备注：报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。
补充： 1.响应供应商现场响应时必须提供符合本项目货物参数要求的小样，否则响应无效：①冷轧钢板一块；②多层实木板一块；③实芯理化板一块；④办公椅（职工办）一张；⑤医用PU皮一块。 2.响应供应商现场响应时提供或承诺可按医院要求提供检测指标达到或优于需求文件技术要求的检测报告的复印件，检验依据不符、检测内容不符或不提供的，响应无效：由有资质的第三方检验机构出具的“冷轧钢板”、“导轨”、“椅轮”、“办公椅”、“转椅底盘”、“气压棒”检测报告复印件，报告内容需完全满足“▲”号参数内容要求，检测报告上必须有网络查询二维码， 方便查询真伪）。 3.为保证产品质量，响应供应商现场响应时必须签署供货材料品牌（冷轧钢板、塑粉、五金件、理化板）承诺书；成交供应商供货时需提供冷轧钢板、塑粉、五金件、理化板的进货单，否则验收不通过。